| 委托单位 |  | 委托日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 工程类别 | □建设 □水务 |
| 检验性质 | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检检验 □监督见证检验 □其它： | 验收性质 | □验收检测 □其他 |
| 见证单位 |  | 见证人及编号、电话 |  |
| 监督单位 |  | 监督登记号 |  |
| 领取方式 | □邮寄（默认自取）地址： | 现场登记号 |  |
| 结算方式 | 业务代码： □现结(默认) □月结 □合同号 | 报告份数 | 份（默认5份） |

| 评定依据 | 检测项目 | 检测方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ DBJ 15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》 □ GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》 □其它： | □通风与空调工程风系统 | □JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 □GJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规范》 □其它： |  |  |  |
|  | □空调系统冷、热源辅助设备及其管网节能 | □JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 □JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规范》 □其它： |  |  |  |
| 检测参数 | 检测数量 | 检测参数 |  |  | 检测数量 |
| 系统总风量 |  | 冷冻水供回水温差 |  |  |  |
| 风口风量 |  | 冷冻水系统水力平衡度 |  |  |  |
| 风机单位风量耗功率 |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |
| 风管严密性及强度 |  | 冷却水补水率 |  |  |  |
| 室内温度、相对湿度 |  | 水泵性能检测 |  |  |  |
| 风量平衡 |  | 冷却塔性能检测 |  |  |  |
| 空调机组水流量 |  | 冷源热设备性能检测 |  |  |  |
| 受理人 |  | 委托人 | 签名（章） |  |  |
| 合同评审人 |  |  | 电话 |  |  |